## Slide 1
Радиобиологические особенности нейтронозахватной терапии
XXV международная молодежная научная школа имени А.С. Саенко
«Радиобиологические основы синхротронных и нейтронных излучений»
lipengolts@mail.ru
Липенгольц Алексей Андреевич
к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник.
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России

## Slide 2
Липенгольц А.А. lipengolts@mail.ru
Реакция радиационного захвата
В основе НЗТ, лежит реакция радиационного захвата тепловых нейтронов (E ~ 0,025 эВ) на ядрах изотопов различных элементов
γ
n
(A,Z)
(A+1,Z)*
(n,p)
(n,y)
(n,α)
(n,f)
(A+1,Z)
(A+1,Z-1)
(A,Z)

## Slide 3
Липенгольц А.А. lipengolts@mail.ru
Физические основы нейтронозахватной терапии
Изотоп | Ядерная реакция | Сечение реакции σ, барн
3He | (n,p) | 5 333,0
6Li | (n,α) | 940,0
10B | (n,α) | 3 835,0
113Cd | (n,γ) | 20 600,0
149Sm | (n,γ) | 42 080,0
151Eu | (n,γ) | 9 200,0
155Gd | (n,γ) | 61 100,0
157Gd | (n,γ) | 259 000,0
147Hf | (n,γ) | 561,0
199Hg | (n,γ) | 2150,0
1H | (n,γ) | 0,332
12С | (n,γ) | 0,0035
14N | (n,p) | 0,075
16O | (n,γ) | 0,00019
N=σ × Ф – количество реакций нейтронного захвата
σ – сечение реакции
Ф – флюенс нейтронов (n/см2)
Величина сечения реакции радиационного захвата нейтронов определяет вероятность конкретного вида реакции.

## Slide 4
Липенгольц А.А. lipengolts@mail.ru
Физические основы бор-нейтронозахватной терапии
1 ядерная реакция
>10 000 ядерных реакций
Нейтроны
Ядро 10В
Нейтроны
H2O (1H σ =0,332 барн)
10B σ =3880 барн

## Slide 5
Липенгольц А.А. lipengolts@mail.ru
Физические основы бор-нейтронозахватной терапии
Нейтроны
10В
Опухоль

## Slide 6
Липенгольц А.А. lipengolts@mail.ru
Реакция нейтронного захвата 10B(n,α)7Li.
Бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ)
σ =3880 барн
тепловой
нейтрон
нейтрон
4Не2+
7Li3+
10В
1n
ядро клетки (ДНК))
мембрана клетки
цитоплазма
-квант
Терапевтический
эффект
10В
10В
10В
Нормальные клетки
Опухолевые клетки
Накопление бора в опухолевых клетках
Облучение тепловыми нейтронами
σ=257 000 барн
2H
n
γ 2,2 МэВ
1H

## Slide 7
Липенгольц А.А. lipengolts@mail.ru
Схема проведения нейтронозахватной терапии
n
10B
Системное введение борсодержащего препарата
Накопление 10B в опухоли
Облучение эпитепловыми нейтронами
Терапевтический эффект

## Slide 8
Формирование поглощенной дозы в НЗТ
Поглощенная доза в тканях пациента при БНЗТ:
D = Dfn + Dγ1 + DNp + DγH + D10B
Липенгольц А.А. lipengolts@mail.ru
Dfn – поглощенная доза от быстрых нейтронов
Dγ1 – поглощенная доза от внешнего фотонного излучения
DNp – поглощенная доза от реакции 14N(n,p)14C
DγH – поглощенная доза от внутреннего фотонного излучения, реакции 1H(n,γ)2H
D10B- поглощенная доза от реакции 10B(n,α)7Li – “борная доза”
n
γ1
fn
γH
p
Источник нейтронов
DγH ,1H (n,γ) 2.2 МэВ
DNp ,14N (n,p)
590 кэВ
D10B ,10B (n,α)
α

## Slide 9
Формирование поглощенной дозы в НЗТ
Поглощенная доза в тканях пациента при БНЗТ:
D = Dfn + Dγ1 + DNp + DγH + D10B
Липенгольц А.А. lipengolts@mail.ru
Dfn – поглощенная доза от быстрых нейтронов
Dγ1 – поглощенная доза от внешнего фотонного излучения
DNp – поглощенная доза от реакции 14N(n,p)14C
DγH – поглощенная доза от внутреннего фотонного излучения, реакции 1H(n,γ)2H
D10B- поглощенная доза от реакции 10B(n,α)7Li – “борная доза”
γ
p
Опухоль
DγH ,1H (n,γ) 2.2 МэВ
DNp ,14N (n,p)
590 кэВ
D10B ,10B (n,α)
γ1
fn
α
7Li
Notes: Расписать более наглядно влияние различных излучений на опухоль

## Slide 10
Липенгольц А.А. lipengolts@mail.ru
Соотношение компонент физической поглощенной дозы в БНЗТ
Глубина, см
Мощность дозы, Гр/ч
20 Гр
78 %
10 Гр
64 %
6 Гр
51 %
Концентрация 10B:
0 мкг/г
15 мкг/г
50 мкг/г
D10B ,10B (n,α)
DγH ,1H (n,γ) 2.2 МэВ
DNp ,14N (n,p) 590 кэВ
Dγ1 – гамма от источника нейтронов
Dfn – быстрые нейтроны
Поглощенная доза, Гр
Компонент дозы для плотности потока нейтронов 109 n/см2с | Величина, Гр/ч
D10B ,10B (n,α), для 1 мкг/г | 0,6
DγH ,1H (n,γ) 2.2 МэВ | 6,4
DNp ,14N (n,p) 590 кэВ | 1,0
Dγ1 – гамма от источника нейтронов | 0,72
Dfn – быстрые нейтроны | 0,5
25 мкг/г
Koivunoro 2010
Tобл = 40 мин
Фn = ~ 1012 n/см2
6 Гр
4 Гр
74 %
0,7 Гр
0,5 Гр
0,3 Гр
26 Гр
16 Гр
11 Гр
4 Гр
36 %
4 Гр
27 %
4 Гр 16%

## Slide 11
Lipengolts А.А. lipengolts@mail.ru
Смешанное поле излучений при БНЗТ
Sato 2018. DOI:10.1038/s41598-017-18871-0
Излучение | Энергия | ЛПЭ, кэВ/мкм | Пробег, мкм
Фотонное излучение | 2,2 МэВ ~ 500 кэВ | ~ 0,2 ~ 1 | -
Протонное излучение | 590 кэВ | 44 | 11
Быстрые нейтроны | 100 – 700 кэВ | ~ 60 | -
Альфа-излучение | 1,47 МэВ | 164 | 9
Заряженные тяжелые частицы | 840 кэВ | 151 | 5
α +7Li
Протоны отдачи быстрых нейтронов
Протоны 14N(n,p)14C
Фотоны 1H(n,γ)2H

## Slide 12
Lipengolts А.А. lipengolts@mail.ru
Dw = wfn·Dfn + wp·Dp + w γ ·Dγ+ w 10B ·D10B
Dfn, wfn - величина поглощенной дозы и взвешивающий фактор быстрых нейтронов
DNp , wp– величина поглощенной дозы и взвешивающий фактор протонов от реакции 14N(n,p)14C
Dγ1 , w γ – величина поглощенной дозы и взвешивающий фактор фотонов
D10B , w 10B - величина поглощенной дозы и взвешивающий фактор от реакции10B(n,α)7Li (α-7Li-излучение)
Излучение | w (ОБЭ) (Hirose 2022) | w (ОБЭ) (Koivunoro 2019) | w (ОБЭ) (Kumada 2018)
Фотоны | 1 | 1 | 1
Протоны | 2,9 | 3,2 | 2,5-3,2
Быстрые нейтроны | 2,4 | 3,2 | 2,5-3,2
Эквивалентная биологическая взвешенная доза
Для возможности сравнения зависимости и прогнозирования эффекта от суммарной дозы излучений с разной повреждающей способностью используется сравнение с фотонным излучение и величина эквивалентная доза излучения, указывающая какая величина поглощенной дозы эталонного фотонного излучения оказывает тот же биологический эффект, что и сравниваемое излучение.
DE= w · D

## Slide 13
Lipengolts А.А. lipengolts@mail.ru
Соотношение компонент эквивалентной поглощенной дозы в БНЗТ в опухоли (на примере БФА)
91 %
Концентрация 10B:
0 мкг/г
15 мкг/г
25 мкг/г
50 мкг/г
D10B ,10B (n,α)
DγH ,1H (n,γ) 2.2 МэВ
DNp ,14N (n,p) 590 кэВ
Dγ1 – гамма от источника нейтронов
Dfn – быстрые нейтроны
Поглощенная доза, Гр
76 %
84 %
0 мкг/г
15 мкг/г
25 мкг/г
50 мкг/г
78 %
64 %
51 %
Поглощенная доза
Эквивалентная доза
(в опухоли, для БФА)
Эквивалентная доза, экв-Гр
Концентрация 10B:
Излучение | w (ОБЭ) (Hirose 2022)
Фотоны | 1
Протоны | 2,9
Быстрые нейтроны | 2,4
Ткань | CBE БФА
Опухоль | 4,0

## Slide 14
Эквивалентная доза излучения.
Клиническое применение БНЗТ в лечении пациентов с меланомой кожи
S. Gonzalez 2012
Sara J. Gonzalez, Gustavo A. Santa Cruz “The Photon-Isoeffective Dose in Boron Neutron Capture Therapy” RADIATION RESEARCH 178, 609–621 (2012)
Липенгольц А.А. lipengolts@mail.ru
● - полная регрессия опухоли
○ - частичная регрессия, либо полное отсутствие терапевтического эффекта
TCP

## Slide 15
Эквивалентная доза смешанного поля излучения с фиксированными взвешивающими коэффициентами
DwАВ = wА·DА + wВ·DВ
S. Gonzalez 2012
Липенгольц А.А. lipengolts@mail.ru
Излучение А:
ОБЭ для уровня выживаемости S: 12 Гр/ 3 Гр = 4
Излучение В:
ОБЭ для уровня выживаемости S: 12 Гр/ 6 Гр = 2
Смешанное излучение А+В:
Облучение в дозе 1 Гр излучением А и в дозе 1 Гр излучением В обеспечивающим уровень выживаемости S’>S, соответствующей доза референсного излучения 9 Гр.
При эквивалентная доза составляет 4*1 + 2*1 = 6 Гр
НЕДООЦЕНКА ЭФФЕКТА!

## Slide 16
Эквивалентная доза смешанного поля излучения с фиксированными взвешивающими коэффициентами
DwАВ = wА·DА + wВ·DВ
Использование эквивалентной дозы с фиксированными взвешивающими коэффициентами для оценки эффекта смешанного поля часто дает некорректное значение соответствующей дозы фотонного (референсного) излучения
S. Gonzalez 2012
Липенгольц А.А. lipengolts@mail.ru
Излучение А:
ОБЭ для уровня выживаемости S1: 12 Гр/ 3 Гр = 4
Излучение В:
ОБЭ для уровня выживаемости S2: 9 Гр/ 3 Гр = 3
Смешанное излучение А+В:
Облучение в дозе 3 Гр излучением А и в дозе 3 Гр излучением В, обеспечивающим уровень выживаемости S3<S1<S2, соответствующей доза референсного излучения ~14 Гр.
При этом эквивалентная доза составляет 4*3 + 3*3 = 21 Гр
ПЕРЕОЦЕНКА ЭФФЕКТА!

## Slide 17
Фотонная изоэффективная доза
(photon iso-effective dose)
Допущения:
1. Излучение сравнения является редко ионизирующим излучение и может быть описано LQ моделью выживаемости.
2. Радиационное воздействие создает два типа повреждения ДНК: летальные и сублетальные.
3. Количество летальных и сублетальных повреждений в ядре клетки пропорционально поглощенной дозе в ядре клетки
4.Сублетальные повреждения могут как быть репарированы, так и трансформироваться в летальное повреждение. Трансформация в летальное повреждение возможно как спонтанное, так и в результате взаимодействия с другим сублетальным повреждением (синергия различных видов излучения).
Lipengolts А.А. lipengolts@mail.ru
Dw = ffn(Dfn)·Dfn + fp(Dp) ·Dp + f γ (Dγ) ·Dγ+ f 10B (D10B) · D10B
Sara J. Gonza´lez et al. The Photon-Isoeffective Dose in Boron Neutron Capture Therapy. Radiation research 178, 609–621 (2012) DOI: 10.1667/RR2944.1
Tatsuhiko Sato et al. Microdosimetric Modeling of Biological Effectiveness for Boron Neutron Capture Therapy Considering Intra- and Intercellular Heterogeneity in 10B Distribution Scientific Reports. (2018) 8:988, DOI:10.1038/s41598-017-18871-0
Переход от эмпирической модели к стохастической, учитывающий микродозиметрическое распределение в клетке.

## Slide 18
ОБЭ
Фотонная изоэффективная доза
Gonzalez 2017
Lipengolts А.А. lipengolts@mail.ru
Sato 2018. DOI:10.1038/s41598-017-18871-0
Быстрые нейтроны
Протоны
Эквивалентная доза
Фотонная изоэффективная доза (ГР)
Эквивалентная доза
Фотонная изоэффективная доза (ГР)
Керма в опухоли (Гр)
Керма в опухоли (Гр)
Поглощенная доза (Гр)

## Slide 19
Bortolussi 2017
Эквивалентная доза (ОБЭ-взвешенная доза) VS Изоэффективная доза
Содержание 10В:
Опухоль=60 мкг/г
Кожа=22.5 мкг/г
Нормальные ткани=15 мкг/г
Lipengolts А.А. lipengolts@mail.ru

## Slide 20
Изоэффективная доза излучения.
Клиническое применение БНЗТ в лечении пациентов с меланомой кожи
S. Gonzalez 2012
Sara J. Gonzalez, Gustavo A. Santa Cruz “The Photon-Isoeffective Dose in Boron Neutron Capture Therapy” RADIATION RESEARCH 178, 609–621 (2012)
Липенгольц А.А. lipengolts@mail.ru
● - полная регрессия опухоли
○ - частичная регрессия, либо полное отсутствие терапевтического эффекта

## Slide 21
Липенгольц А.А. lipengolts@mail.ru
Биологическая эффективность излучения реакции 10B(n,α)7Li
1. Бор находится в ядре клетки
3. Бор находится на мембране клетки
2. Бор находится в цитоплазме клетки
4. Бор находится во внеклеточном пространстве
Излучение | Энергия | ЛПЭ, кэВ/мкм | Пробег, мкм
Фотонное излучение | 2,2 МэВ ~ 500 кэВ | ~ 0,2 ~ 1 | -
Протонное излучение | 590 кэВ | 44 | 11
Быстрые нейтроны | 100 – 700 кэВ | ~ 60 | -
Альфа-излучение | 1,47 МэВ | 164 | 9
Заряженные тяжелые частицы | 840 кэВ | 151 | 5

## Slide 22
Lipengolts А.А. lipengolts@mail.ru
Биологическая эффективность соединения (CBE) (Compound biological efficacy )
CBE = (Dγ ED50 – DNB ED50)/ D10BED50
CBE>5
CBE< 1
CBE= 1-2
CBE= 2-5
1. Бор находится в ядре клетки
3. Бор находится на мембране клетки
2. Бор находится в цитоплазме клетки
4. Бор находится во внеклеточном пространстве

## Slide 23
Lipengolts А.А. lipengolts@mail.ru
Биологическая эффективность соединения CBE (Compound biological efficacy )
Ткань | CBE БФА (Hirose 2022) | CBE БФА (Koivunoro 2019) | CBE BSH (Kumada 2018)
Опухоль | 4,0 | 3.8 | 2,5
Кожа | 2,5 | 2.5 | 0,8
Головной мозг | 1,34 | 1.3 | 0,37
Мягкие ткани | - | 2.5 | 0,3
Бор-фенилаланин (БФА)
L-4-дигидрокси-борфенилаланин
Меркапто-ундекагидро-клозо-додекаборат натрия
(Na2B12H11SH)
Борокаптат натрия (BSH)

## Slide 24
Фотонная изоэффективная доза для препарата
Lipengolts А.А. lipengolts@mail.ru
Sato 2018. DOI:10.1038/s41598-017-18871-0
CBE
Быстрые нейтроны
Протоны
Керма в опухоли (Гр)

## Slide 25
Lipengolts A.A. lipengolts@ronc.ru
НЗТ – разновидность лучевой терапии
Радиочуствительность | Нормальные ткани | Толерантная доза, Гр
Низкая | Головной мозг, легкие, сердце | >15
Средняя | Кожа, слизистые оболочки, печень | 8-12
Высокая | Костный мозг, хрусталик глаза | <5
Радиочуствительность | Опухолевые ткани | Терапевтическая доза, Гр
Низкая | Глиобластома, меланома | >40
Средняя | Опухоли головы и шеи | 20-30
Высокая | Лимфома | <20
Толерантная доза нормальных тканей = 10 Gy
Терапевтическая доза на опухоль = 40 Gy
L. Cohen, 1966

## Slide 26
Липенгольц А.А. lipengolts@mail.ru
Требования к накоплению 10В для БНЗТ на примере БФА
D10B ,10B (n,α)
DγH ,1H (n,γ) 2.2 МэВ
DNp ,14N (n,p) 590 кэВ
10 экв-Гр
Опухоль головного мозга
Опухоль головы и шеи
40 экв-Гр
Опухоль
Ткани здорового головного мозга
20 мкг/г
CBE=4
Плотность потока нейтронов: | 109 н/см2с
Длительность облучения: | 40 мин
Препарат: | БФА
T/N= 3,3
6 мкг/г
CBE=1,34
Эквивалентная доза, экв-Гр
10 экв-Гр
40 экв-Гр
Опухоль
20 мкг/г
CBE=4
T/N= 6,7
3 мкг/г
CBE=2,5
Кожа/слизистые
Dγ1 – гамма от источника нейтронов
Dfn – быстрые нейтроны

## Slide 27
Липенгольц А.А. lipengolts@mail.ru
D10B ,10B (n,α)
DγH ,1H (n,γ) 2.2 МэВ
DNp ,14N (n,p) 590 кэВ
Dγ1 – гамма от источника нейтронов
Dfn – быстрые нейтроны
10 экв-Гр
Опухоли головного мозга
Опухоли кожи
40 экв-Гр
Опухоль
Ткани здорового головного мозга
33 мкг/г
CBE=2,5
Плотность потока нейтронов: | 109 н/см2с
Длительность облучения: | 40 мин
Препарат: | BSH
T/N= 1,8
18 мкг/г
CBE=0,37
Эквивалентная доза, экв-Гр
10 экв-Гр
40 экв-Гр
Опухоль
33 мкг/г
CBE=2,5
T/N= 4,1
8 мкг/г
CBE=0,8
Кожа/слизистые
Требования к накоплению 10В для БНЗТ на примере BSH

## Slide 28
Липенгольц А.А. lipengolts@mail.ru
D10B ,10B (n,α)
DγH ,1H (n,γ) 2.2 МэВ
DNp ,14N (n,p) 590 кэВ
Dγ1 – гамма от источника нейтронов
Dfn – быстрые нейтроны
40 экв-Гр
Опухоль
Нормальные
ткани
12-45 мкг/г
CBE=1,0-4,0
Эквивалентная доза, экв-Гр
Минимальная необходимая концентрация 10В для БНЗТ (идеальное БНЗТ)
10 экв-Гр
D = Dfn + Dγ1 + DNp + DγH + D10B
Идеальное БНЗТ:
1. Dfn,Dγ1 = 0
2. Концентрация бора в нормальных тканях равна нулю
Можно увеличить время или интенсивность облучения нейтронами
Теоретическая минимальная концентрация 10B составляет:
~ 12 мкг/г (CBE ~ 4,0), ~ 18 мкг/г (CBE ~ 2,5) ~ 45 мкг/г (CBE ~ 1)

## Slide 29
Виды нейтронозахватной терапии
Липенгольц А.А. lipengolts@mail.ru
Изотоп | Ядерная реакция | Сечение реакции σ, барн
3He | (n,p) | 5 333,0
6Li | (n,α) | 940,0
10B | (n,α) | 3 835,0
113Cd | (n,γ) | 20 600,0
149Sm | (n,γ) | 42 080,0
151Eu | (n,γ) | 9 200,0
155Gd | (n,γ) | 61 100,0
157Gd | (n,γ) | 259 000,0
147Hf | (n,γ) | 561,0
199Hg | (n,γ) | 2150,0
1H | (n,γ) | 0,332
12С | (n,γ) | 0,0035
14N | (n,p) | 0,075
16O | (n,γ) | 0,00019
Вид | ДПА | Текущий статус
Бор-НЗТ | 10B | Клиническое применение
Гадолиний-НЗТ | 157Gd | Показана принципиальная возможность и эффективность
Литий-НЗТ | 6Li | In vitro исследования
? | ? | 
Многие изотопы являются потенциальными ДПА для НЗТ. Перспективность каждого конкретного изотопа как ДПА для НЗТ будет определяться не столько его физическими свойствами, сколько химической формой, в которую он будет включен.

## Slide 30
Литий нейтронозахватная терапия (ЛНЗТ)
σ =3880 barn
σ=940 barn
Липенгольц А.А. lipengolts@mail.ru
 | Сечение, барн | Выделяемая энергия на одну реакцию, МэВ | Выделяемая энергия на одну реакцию 10B(n,α)7Li , МэВ | Пробег терапевтического вторичного излучения, мкм
10B | 3880 | 2,3 | 2,3 | < 10
6Li (15,65 %) | 940 | 4,8 | 1,2 | <13
α
3H
6Li
n
2,73 МэВ
2,05 МэВ

## Slide 31
Гадолиний нейтронозахватная терапия (ГНЗТ)
σ =3880 barn
σ=257 000 barn
Липенгольц А.А. lipengolts@mail.ru
 | Сечение, барн | Выделяемая энергия на одну реакцию, МэВ | Выделяемая энергия на одну реакцию 10B(n,α)7Li , МэВ | Пробег терапевтического вторичного излучения, мкм
10B | 3880 | 1,83 | 1,83 | < 10
157Gd (15,65 %) | 257000 | 0,05 | 3,3 | <50
Photon energy, keV
Electron energy, keV
T. Goorley 2000
 | ЛПЭ кэВ/мкм
Электроны | 0,2
Ожэ-электроны | 4-26
Альфа-излучение | 80-100
Энергия электронов, кэВ
Энергия фотонов, кэВ

## Slide 32
Спасибо за внимание!
Липенгольц А.А. lipengolts@mail.ru